## 低压分布式电源新装增容
ziduan | content
发电户类型 | 第一类
客户类别 | 不同法人/同一法人
中央补助模式 | 其它
补助模式 | 省级补助
代开发票标识 | 客户自开发票
投资模式 | 合同能源类型/自投资
税率 | 请选取“0.13”或”用户自定的税率”
并网电压等级 | 交流380V
备案行政区域 | 浦东新区
是否设计文件审查 | 是/否
计量装置分类 | 按照发电表电压等级拟定 220KV为I类，110KV为II类，10KV~35KV为III类，380V为IV类，220V为V类
执行电价 | 上网执行电价：燃煤上网标杆电价(1千伏至10千伏)(0.4155) 发电执行电价：光伏发电补贴(工商业0电价)(1千伏至10千伏)(0)
电流 | 容量100KW及以上低压, 1.经互感器接入式电能表，电流：0.015-0.075(6)A； 容量100KW以下低压 1.单相直接接入式规格，电流：0.2-0.5（60）A； 2.三相直接接入式表规格，电流：0.2-0.5（60）A/0.4-1（100）A； 3.三相经互感器接入式规格，电流0.015-0.075(6)A；
电压 | 容量100KW及以上低压, 1.经互感器接入式电能表，电压3x380/220V； 容量100KW以下低压 1.单相直接接入式规格，电压220V； 2.三相直接接入式表规格，电压3x380/220V； 3.三相经互感器接入式规格，电压3x380/220V；
准确度等级 | 电能表方案：容量100KW及以上低压, 1.经互感器接入式电能表，精度C级； 容量100KW以下低压 1.单相直接接入式规格，精度A级； 2.三相直接接入式表规格，精度B； 3.三相经互感器接入式规格，精度B级； 互感器方案：0.5S
电能表示数类型 | 发电计量点：【正向有功（总）】【正向有功（平）】【正向有功（尖峰）】【正向有功（峰）】【正向有功（谷）】 上网计量点：【反向有功（总）】，【反向有功（峰）】 【反向有功（平）】，【反向有功（谷）】，【反向有功（尖峰）】
资产归属 | 供电企业营销资产
类别 | 直接表选择：集中器； CT表选择：专变采集终端
类型 | 直接表类型选择：集中器II型； CT表类型选择：专变III型
通讯规约 | 直接表通讯规约选择：面向对象通信协议； CT表通讯规约选择：面向对象通信协议
合同类型 | 非自然人分布式光伏发电项目购售电合同
逆变器 | 逆变器合计容量配置范围应是申请容量80%-90%.
光伏组件 | 光伏组件单片功率与片数相乘合计容量须与申请容量一致

## 高压分布式电源新装增容
ziduan | content
发电户类型 | 第二类/第三类/第四类
客户类别 | 不同法人/同一法人
中央补助模式 | 其它
补助模式 | 省级补助
代开发票标识 | 电网代开发票
投资模式 | 合同能源类型/自投资
税率
并网电压等级 | 交流10kV/35KV
备案行政区域 | 浦东新区
是否设计文件审查 | 是/否
电价信息 | 上网电价：燃煤上网标杆电价(1千伏至10千伏)(0.4155) 发电电价：光伏发电补贴(工商业0电价)(1千伏至10千伏)(0)
计量装置分类 | 按照发电表电压等级拟定 220KV为I类，110KV为II类，10KV~35KV为III类，380V为IV类，220V为V类
类别 | 智能电能表
电流 | 0.015-0.075（6）A
电压 | 3x57.7/100V
准确性等级 | 电能表方案明细：C 互感器方案： 10KV电流互感器精确度等级 0.2S 10KV电压互感器精确度等级 0.2 35KV电流互感器精确度等级 0.2S 35KV电流互感器精确度等级 0.2S
电能表示数类型 | 发电： 【正向有功（总）】【正向有功（平）】【正向有功（尖峰）】【正向有功（峰）】【正向有功（谷）】 上网： 【反向有功（总）】，【反向有功（峰）】 【反向有功（平）】，【反向有功（谷）】，【反向有功（尖峰）】
准确度等级
资产归属 | 供电企业营销资产
类型 | 专变采集终端III型
通讯规约 | 面向对象通信协议
合同类型 | 选择：非自然人分布式光伏发电项目购售电合同
逆变器 | 逆变器合计容量配置范围应是申请容量80%-90%.
光伏组件 | 光伏组件单片功率与片数相乘合计容量须与申请容量一致
资产编号 | 设备装配：配置的资产需为合格在库的设备 计量点信息维护：配置的资产需为预领待装或本流程中出库的设备
库区名称 | 请选择对应设备合格平库区
装拆日期 | 实际装拆日期，建议选择“此刻”
行/列 | 实际安装位置
维护通讯方式 | RS-485通信/通讯端口2
经度/纬度/高程 | 实际经纬度高程

## 电梯充电桩
ziduan | content
客户类别 | 充电桩新装业务选择“个人”，电梯业务选组织
证件类型 | 充电桩新装业务：标签中选择“居民身份证”，电梯新装业务：标签中根据客户备案证填写证件名称和证件号码。根据需要填写其余信息。
行业分类 | 充电桩：充换电服务业 电梯业务：建筑物拆除和场地准备
需求类型 | 一户多人口阶梯基数申请是指未享受优化的用户办理申请； 一户多人口阶梯基数变更是指已享受优惠的用户增加或删除证件； 一户多人口阶梯基数续期是指针对优惠即将到期的用户续期所有证件； 一户多人口阶梯基数取消是指享受优惠的用户取消优惠
联系方式 | 填写移动电话
【地址信息】——考核点 | 用电地址长度不得少于6个字符。 充电桩：上海市-市辖区-浦东新区-XX街镇-无-XX路-XX弄-XX号车位(充电桩)，点击【定位】后点击【保存】。 电梯新装：上海市-市辖区-浦东新区-XX街镇-无-XX路-XX弄-XX号(加装电梯临电)，点击【定位】后点击【保存】。 注意事项：必须点击【定位】，否则后期还要进行维护。
【联系人信息】 | 充电桩业务：添加经办人、账务联系人、客户本人，填写联系方式和联系地址，完成后点击右下【保存】，并【打印申请单】。 电梯业务：(5)在横向标签的【联系人信息】中填写法人、账务联系人（填写账单邮寄地址）、经办人、电气联系人信息，完成后点击右下【保存】，并【打印申请单】。
【用电户分类】 | 充电桩：低压居民 电梯业务：低压非居民
【供电电压】 | 充电桩：220v 电梯业务：380v
【供电单位】 | 浦东营销分中心
【用电类别】： | 充电桩：其他居民生活用电 电梯业务：非工业
【是否三零小微企业】： | 否
【是否充换电设施】： | 充电桩：是 电梯业务：否
【申请合同容量】： | 充电桩：7KVA 电梯业务：13KVA
【票单号码】： | 支票右上角票号
【出票人】： | 用户红章名称
【申请备注】 | 过户需备注产权交易日为XXXXXXX 维护信息填写“维护开票信息”，更改增值税信息填写“更改信息”。