## 居民充电桩
业务大类 | 业务名称 | 环节 | 子页面 | 字段名 | 应填内容 | 单个校验 | 联动校验 | 提醒内容 | 截图索引
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 客户类别 | 个人 | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“个人” | 截图1
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 联系方式 | 移动电话 | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“移动电话” | 截图1
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 联系号码 | 手机号 | 11位数字 | 举例： 1、111，用电类别就要xxx 2、2222，申请容量就不能xxx | 请填写11位的手机号码，不要有空格
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 证件类型 | 居民身份证 | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“居民身份证”
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 公民身份证号码 | 身份证号 | 18位数字，最后可以字母 |  | 请填写18位的身份证号码，不要有空格 | 截图3
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 用电户分类 | 低压居民 | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“低压居民” | 截图4
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 供电电压 | 交流220V | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“220V” | 截图4
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 行业分类 | 充换电服务业 | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“充换电服务业” | 截图4
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 供电单位 | 浦东营销分中心 | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“浦东营销分中心” | 截图4
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 用电类别 | 其他居民生活用电 | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“其他居民生活用电” | 截图4
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 是否三零小微企业 | 否 | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“否” | 截图4
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 是否充换电设施 | 是 | 与应填写内容保持一直 |  | 请选取“是” | 截图4
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 营业厅受理 |  | 申请合同容量 | 7 | 与应填写内容保持一直 |  | 请填写7 | 截图2
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 装表接电 |  | 资产编号 |  | 配置的资产需为预领待装或本流程中出库的设备 |  | 请配置预领设备（2.0已有该功能） | 计量1
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 装表接电 |  | 装拆日期 | 实际装拆日期 | 装拆日期不得晚于流程操作时间（2.0已有限制） |  | 建议选择“此刻” | 计量2
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 装表接电 |  | 行/列 | 实际安装位置 | 需为正整数 |  | 请输入正整数 | 计量3
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 装表接电 |  | 维护通讯方式 | HPLC | 与应填写内容保持一直 |  | 请选择“HPLC” | 计量4
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 装表接电 |  | 经度/纬度/高程 | 实际经纬度高程 | 需为数字 |  | 请输入数字 | 计量5
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 装表接电 |  | 停送电意见 | 同意 | 与应填写内容保持一直 |  | 请填写同意 | 计量6
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 上门服务 | 现场勘查-勘查意见 | 勘查意见 | / | 不能只写“同意”，或字数少于10个字 |  | 请注意方案格式及准确性、完整性 | 截图a
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 上门服务 | 方案拟定-接入方案 | 电源数目 | 单电源 | 与应填写内容保持一直 |  | 居民充电桩为单电源 | 截图b
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 上门服务 | 方案拟定-接入方案 | 电源相数 | 单相 | 与应填写内容保持一直 |  | 居民充电桩为单相 | 截图c
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 上门服务 | 方案拟定-计费方案 | 执行电价 | 9020 | 与应填写内容保持一直 |  | 居民充电桩执行电价9020 | 截图d
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 上门服务 | 方案拟定-计费方案 | 是否执行峰谷标志 | 是 | 与应填写内容保持一直 |  | 居民充电桩执行峰谷电价 | 截图d
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 上门服务 | 方案拟定-计费方案 | 功率因数考核 | 不考核 | 与应填写内容保持一直 |  | 居民充电桩不考核功率因数 | 截图d
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 上门服务 | 方案拟定-计量方案（计量点基本信息) | 计量装置分类 | Ⅴ类 | 与应填写内容保持一直 |  | 计量点接线方式为单相，计量点等级不应非Ⅴ类或者电压等级不应为高压 | 截图e
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 上门服务 | 方案拟定-计量方案（计量点基本信息) | 参与功率因数计算 | 电量电费均不参与 | 与应填写内容保持一直 |  | 计量点接线方式为单相，计量点等级不应非Ⅴ类或者电压等级不应为高压 | 截图e
低压非居民增容新装 | 居民充电桩新装 | 上门服务 | 方案拟定-计量方案-电能表方案 | 电能表示数类型 | 正向有功（平）、 正向有功（谷） | 与应填写内容保持一直 |  | 选择两时段：正向有功（平） 正向有功（谷） | 截图f1，f2